# SEKRETARIAT SZAFA gospodarcza z aneksem

- płyta laminowana w obrzeżu PCV

- płyta laminowana 18 mm

- zabudowa dla bojlera

- zabudowany aneks kuchenny

- szuflady Metabox z hamulcem

- zawiasy z hamulcem BLUMM

- blat 38 mm

- fronty zabudowy wysokiej w systemie drzwi przesuwanych

- fronty zabudowy podwieszanej w systemie drzwi przesuwanych

- rączki nabijane

- okucia chrom mat laguna

- spasowanie we wnęce od podłogi do sufitu około 300 cm

- spasowanie od ściany do ściany około 510 cm

- elementy wykończeniowe obrobione ceownikami