WYKAZ    RYSUNKÓW

| Lp. | Nazwa rysunku |
| --- | --- |
| E1 | Schemat ideowy rozdzielni RK |
| E2 | Instalacja gniazd oraz rozmieszczenia przycisków p. poż. |
| E3 | Instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego |
| E4 | Instalacja odgromowa - rzut dachu |

ZESTAWIENIE   MATERIAŁOWE

ROZDZIELNI RK

Wydruk z programu XLPro2  Wersja 2.1.0.9c Copyright  LEGRAND® 2003

# Chojnice,   dnia  01.07.2009r

# OŚWIADCZENIE WYNIKAJĄCE Z ART. 20 UST. 4

## USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późniejszymi

zmianami, składam  niniejsze oświadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczący:

wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku kotłowni   na działce nr 77/3 w miejscowości Rychnowy, gmina Człuchów

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzający:

Z A Ł Ą C Z N I K I

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego - Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - Zaświadczenie o przynależności do POIIB

WYDRUK OBLICZEŃ NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

Dobór ilości i rozmieszczenia  opraw

wykonano na podstawie symulacji komputerowej - programu służącego do

wspomagania obliczania świetlenia:

DIALux