SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KOŁDOWO

W POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 271.11.2012

Gmina Człuchów

ul. Szczecińska 33

tel. +48 59 834 10 02            tel. +48 59 834 10 01

fax +48 59 834 24 24                    77-300 Człuchów

www.ugczluchow.pl           gmina@ugczluchow.pl

## 1.      INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Gmina Człuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

### Przedmiotem postępowania jest zamówienie na budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo.

### Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego Specyfikację oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana w ten sposób zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

### Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

##### „Zamawiający” – Gmina Człuchów.

##### „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

##### „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

##### „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

##### „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne będące przedmiotem postępowania.

##### „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o udzielenie Zamówienia publicznego, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie Zamówienia publicznego.

### Dane Zamawiającego: Gmina Człuchów

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Człuchowie

Nr konta bankowego:  05 9326 0006 0000 0589 2000 0100

NIP: 843-15-37-401

Dokładny adres do korespondencji: ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: (059) 834-24-24

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: lipski@ugczluchow.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.ugczluchow.pl

Znak Postępowania: 271.11.2012 (uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem).

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Zamówienie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kołdowo.

Zakres zamówienia:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej  ø 315PCV  L= 113,50 m;

- przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 200PCV  L= 410,00 m;

- przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 160PCV  L= 92,00 m;

- przyłącza kanalizacji sanitarnej ø 63PE  L= 118,00 m;

- przydomowe przepompownie ścieków – 3,00 szt.;

- przyłącze wodociągowe ø 90 PE  L= 325,5 m;

- przyłącze wodociągowe ø 40 PE  L= 5,5 m.

Szczegółowy opis planowanych prac do wykonania w ramach zamówienia zawiera niniejsza SIWZ, projekt budowlano - wykonawczy oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa  w   art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy iż zagwarantują one realizacje zamówienia  w zgodzie z opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w  w/w dokumentacji projektowej. Podane nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 Ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, np: moc, wydajność lub inne, nie będą gorsze  od urządzeń jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

## TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

### Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane:

##### do 29.06.2012 roku – przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku S1-S5 – Dąbki;

##### do 28.09.2012 roku – pozostała część zamówienia.

### Miejscem wykonania Zamówienia jest miejscowość Kołdowo, Dąbki, Piaskowo, gm. Człuchów.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

### 4.1	Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

#### posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

#### posiadają wiedzę i doświadczenie, t.j.:

##### wykonali w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej, gdzie długość kanalizacji sanitarnej była nie mniejsza niż 500,00 metrów.

#### dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

#### znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

### Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

#### W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4.1.1, 4.1.3 i 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

#### W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie robót objętych przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.2.

### Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach składających się na ofertę. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnił. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

## OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4 ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTWY

5.1	W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia:

#### 5.1.1  Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ - do oferty każdy z Wykonawców powinien załączyć oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 ustawy.

#### Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenia, że posiada wiedzę i doświadczenie. Jednocześnie do oferty należy załączyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  i prawidłowo ukończone – załącznik  nr 4;

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców powinien załączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu.

- Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia składa oświadczenie o braku podstaw  do wykluczenia  z postępowania.

### Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ  lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 3 Ustawy.

## INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

### Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

### Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.

## OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Bogusław Lipski,                      tel. (059) 834-10-01, e-mail: lipski@ugczluchow.pl

## WADIUM

### Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

### Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni ( t.j. do dnia 31.05.2012 roku). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

### Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

### Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

### Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania Wykonawców w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

### Załączone do oferty dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

### Załączone do oferty dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

### Na ofertę składają się następujące dokumenty:

#### 10.6.1 Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w                 załączniku nr 1 (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT).

10.6.2 Oświadczenie, zawarte w jednym dokumencie oraz podpisane przez Osoby Uprawnione, w których Wykonawca potwierdza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu  – załącznik nr 2.

#### Oświadczenie, w których Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 4.1 SIWZ (wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 1).

#### 10.6.4	Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5.2  SIWZ – załącznik nr 3.

#### 10.6.5	Załączniki w postaci dokumentów wskazanych w punkcie 5.1.1  SIWZ – załącznik nr 4.

10.6.6 Załączniki, gdzie Wykonawca wskazuje części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom – załącznik nr 5.

### Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

### Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

### Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Przetarg – budowa kanalizacji oraz wodociągu w  Kołdowie - nie otwierać przed dniem 02.05.2012 roku, do godz. 10.30”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

### Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

### Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.9 SIWZ. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie  „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

### .Termin składania ofert upływa 02.05.2012 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

### Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33 i złożyć w sekretariacie (I piętro).

### Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.05.2012 roku, o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Człuchów, ul. Szczecińska 33 – sala obrad po. nr 11.

### Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione  nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

### Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku  nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.

## OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CEN

Cenę oferty należy określić na podstawie dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji wykonania odbioru robót oraz przedmiaru robót dotyczących  przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać dla wartości netto oraz brutto w formie ryczałtu. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte. Będą to m.in. koszty: wszelkich robót przygotowawczych, prac porządkowych, zagospodarowania placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, sporządzenia planu BIOZ, prac geodezyjnych, innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Ewentualne upusty należy uwzględnić w zaproponowanej cenie.

## OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

### 13.1	Cena  100 %.

### Maksymalną liczbę punktów (100 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację zamówienia („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę

P=CNCOB×100pkt.

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana Cena,

COB – Cena zaoferowana w ofercie badanej.

## ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

### 14.1 Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

### Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na realizację Zamówienia.

### Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”)  – załącznik nr 6.

### Do oferty należy załączyć oświadczenie o zaakceptowaniu Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza ofertowego – załącznik nr 1.

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów „Ustawy”.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym  na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 „Ustawy”.

- W niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

  - opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu,

  - wykluczenia odwołującego z postępowania,

  - odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu                           do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się , iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia a pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie  dla tej czynności.

- Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 „Ustawy”.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu               lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

## INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

17.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie, których oferta zostanie uznana  za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:

  - sposób ich współdziałania,

  - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,

  - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,

  - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

  - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony  do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich wykonawców razem i każdego z osobna oraz  do przyjmowania płatności  od Zamawiającego.

### Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.

## GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

Wg załączonego Wzoru Umowy.

## ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: wzór formularza oferty;

Załącznik nr 2: wzór oświadczenia art. 44

Załącznik nr 3: wzór oświadczenia art. 24 ust.1;

Załącznik nr 4: wzór tabeli wykaz zrealizowanych zamówień;

Załącznik nr 5: wzór tabeli wykaz podwykonawców;

Załącznik nr 6: wzór umowy;

Załącznik nr 7: dokumentacja projektowa;

Załącznik nr 8: przedmiar robót;

Załącznik nr 9: Szczegółowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót.

Człuchów, 13.05.2012 roku