Załącznik nr 8

Specyfikacja  wykonania i odbioru robot związanych z budową przyłączy wodociągowych

# Przedmiot zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłączy wodociągowych.

  - Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej w tym:

# - rurociąg  PE 100, ø 90x5,4  mm                                       325,5 m

- rurociąg ø 40  mm                                                                 5,5 m

  - Zakres zadania składanej oferty musi być zgodny z dokumentacją techniczną wykonaną przez projektanta – Zbigniewa Łojewskiego, na którą składają się:

      - projekt techniczny,

      - przedmiar robót;

      - kosztorys inwestorski.

  - Przy wycenie robót w celu określenia ceny ofertowej, oferent zapozna się dokładnie z dokumentacją przetargową, dokona jej sprawdzenia a także  porówna dokumentację projektową z  przedmiarem robót.

# Termin wykonania umowy

Roboty należy zakończyć w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17.08.2012 roku.

# Obowiązki wykonawcy

Do obowiązków wykonawcy w ramach ceny ofertowej należą:

  - Wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

  - Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną  ceną ofertową obejmuje także wykonanie:

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób i badań;

- powiadomienie właścicieli posesji w sposób zwyczajowo przyjęty z   trzydniowym wyprzedzeniem o terminie wykonania robót oraz prowadzenie robót  w sposób gwarantujący swobodny dojazd do poszczególnych nieruchomości;

- wypłata odszkodowań za spowodowanie uszkodzeń elementów infrastruktury zewnętrznej,

-     zapewnienie obsługi geodezyjnej na etapie realizacji całego zadania;

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej i jej zatwierdzenie

przez właściwy organ;

- przygotowanie dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych;

- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu po wykonanych robotach;

- przygotowanie robót do odbioru:

  - skompletowanie dokumentów odbiorowych w tym:

    - dokumentacji technicznej powykonawczej;

    - inwentaryzacji geodezyjnej;

    - protokołów badań, prób;

    - atestów materiałowych, certyfikatów i świadectw jakości;

    - przekazanie inwestycji Stronie Zamawiającej.

# Realizacja budowy

  - Teren do realizacji zadania zostanie przekazany Wykonawcy przez stronę Zamawiającą wraz z dokumentacją projektową oraz z dziennikiem budowy w terminie i na warunkach określonych w umowie. Z przekazania terenu budowy zostanie spisany protokół.

  - Wykonawca będzie realizował zadanie zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska , ochrony przeciwpożarowej, wymogami postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla otoczenia, z zasadami ochrony własności publicznej i prywatnej oraz innymi przepisami prawa.

  - Roboty prowadzone będą zgodnie z Programem realizacji Umowy, dokumentacją przetargową, dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umownych, a  o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który spowoduje wprowadzenie odpowiednich zmian i poprawek.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczone są odchylenia w ramach określonego podziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą   a w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to obniżenie jakości robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do publicznego obwieszczenia faktu rozpoczęcia zadania oraz powiadomienia właścicieli działek przez które prowadzona będzie budowa co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem.

  - Wykonawca na bieżąco powinien poprzedni stan użytkowy zajętego terenu.

  - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji zadania wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

  - Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

  - Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez stronę Zamawiającą w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez stronę Zamawiającą.

  - Podczas realizacji zadania Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót w czasie realizacji zadania i za wszelkie materiały i urządzenia używane do realizacji zadania od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

  - Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją zadania i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnieni wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich  działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

# Materiały

  - Wykonawca realizował będzie przedmiot umowy z materiałów własnych.

  - Wykonawca, na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru w ciągu 3 dni przedstawi do akceptacji atesty oraz próbki materiałów, jakie zamierza użyć do realizacji umowy.

  - Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy oraz innym określonym w projekcie.

  - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

# Sprzęt

  - Do rozpoczęcia realizacji Wykonawca zabezpieczy niezbędny sprzęt oraz środki transportowe.

  - Sprzęt ten oraz środki transportowe muszą być sprawne, posiadające aktualne badania techniczne i spełniać wymagania BHP.

  - W przypadku stwierdzenia, że stosowany sprzęt nie odpowiada ww. wymaganiom, na pisemny wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie musiał niezwłocznie dokonać wymiany tego sprzętu na sprzęt spełniający te wymagania.

  - Sprzęt używany do realizacji zadania powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zwartym w Specyfikacji Technicznej, Programie Zapewniania Jakości lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

  - Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

  - Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

# Transport

  - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

  - Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie prac zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.

  - Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy.

  - Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

# Wykonywanie robót

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

  - Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

  - Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

  - Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

  - Polecenie Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

# Kontrola jakości robót

  - Wykonawca we własnym zakresie opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami, ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

  - Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

    - część ogólną opisującą:

      - organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

      - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;

      - przepisy BHP;

      - wykaz osób odpowiedzialnych za jakości terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

    - część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

      - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

      - rodzaje i ilość środków transportu.

# Dokument budowy

  - Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Stronę Zamawiającą i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

  - Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru, organów Nadzoru Budowlanego oraz wyznaczonego przedstawiciela Strony Zamawiającej.

# Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w wycenionym Ślepym Kosztorysie, według zasad określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

# Odbiór robót

  - Rodzaje odbiorów robót

    - odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu;

    - odbiór wstępny robót;

    - odbiór końcowy robót;

    - odbiór końcowy pogwarancyjny.

  - Dokumenty do odbioru końcowego robót

Odbioru końcowego robót dokona Komisja powołana przez Stronę Zamawiającą. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty odbiorowe:

- Dokumentację projektową  powykonawczą z naniesionymi zmianami;

- Wypełniony Dziennik Budowy;

- Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją;

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;

- Protokoły prób, badań;

- Świadectwa jakości i certyfikaty, atesty wybudowanych materiałów;

- Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

W przypadku, gdy komisja Odbioru uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczony ponowny termin odbioru końcowego robót.

# Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za wykonanie całości umowy po odbiorze końcowym  robót – jednorazowo wg załączonego wzoru umowy.